float pH = -0.02 * rawValue + 22.3;

float tds = -0.0009*analogValue^2 + 2.4957*analogValue - 52.0340;

ntu = 0.002111832 * raw * raw - 3.16399 * raw + 1159.576;